## Registro diario esterilizacion
REGISTRO DIARIO DE ESTERILIZACIÓN
DIA | MES | AÑO | CARGA No | Tipo de empaque | N. paquetes | Basico | operatoria | diseño | periodoncia | Rehabilitación | Fresas | Cubetas | pieza de mano | P. baja y C.angul | CIRUGIA | OTRO | Temperatura | PRESIÓN | HORA DE INICIO CICLO | HORA TERMINADO CICLO | TIEMPO DE CICLO | INDICADOR QUIMICO | Responsable
|  |  |  | Bolsas de polipoprileno | Ejemplo : si en el dia hiciste 20 cargas colocas 1-20 en la especialidad sea basico, operatoria etc . luego en la cinta testigo vas a marcarla con la fecha el dia el año y el numero exacto de la carga ejemplo si fue el paquete n. 5 para luego esta colocarla en el registro de esterilziacion por paciente | [12 empty] | 30 libras
COLOCAR EN CINTA TESTIGO AIDCIONAL AL INDICADOR QUIMICO LO SIGUIENTE: marcar con la fecha el dia el año y el numero exacto de la carga ejemplo si esterilizaste 22 paquetes de basicos EN EL DIA marcar cada paquete con el numero correspondiente N.1 , N2, N3 ETC, luego cuando termino el ciclo pegarlo en el area establecida para luego ser colocado en el registro de esterilziacion por paciente

## Registro cinta testigo para pte
REGISTRO DE ESTERILIZACION POR PACIENTE
Se realiza de esta manera ya que la historia clinica se lleva de manera digital.
FECHA DE LA ATENCION | NOMBRE Y APELLIDO PACIENTE | POROCEDIMIENTO REALIZADO | N. DEl PAQUETE | CINTA TESTIGO | responsable